## Normenverzeichnis
Onlineshop |  | SVK Normenverzeichnis |  |  | 329 Abnahme | 330 Abnahmeprotokoll | 293 Abschottung | 305 Aufstellraum | 334 A1 | 336 A2 | 335 A2L | 337 A3 | 326 Badewasser | 328 Baurecht | 313 Behälter | 295 Beleuchtung | 314 Berechnungsverfahren | 349 Bewertungsgruppen | 307 Brandabschnitt | 306 Brandmeldeanlagen | 304 Brandschutz | 322 Brauchwarmwasser | 338 B1 | 340 B2 | 339 B2L | 341 B3 | 315 Dämmung | 300 Detektion | 301 Detektoren | 312 Druckentlastungseinrichtung | 311 Druckgeräte | 346 Durchstrahlprüfungen | 297 Elektro | 299 Elektromagn. Verträglichkeit | 319 Erdwärmesonden | 195 Explosion | 298 EX-Schutz | 294 Fluchtweg | 211 Gebäude | 323 Grundwasser | 324 Heisswasser | 212 Heizung | 327 Honorar | 321 Hydraulik | 170 Kältemittel | 333 Kältemittel-Sicherheitsgr. | 332 Kühlmöbel / Kühlraum | 74 Kühlung | 296 Löscheinrichtung / Sprinkler | 316 Löten | 308 Lüftung | 317 Maschinenbau | 219 Maschinenraum | 309 Maschinenraumlüftung | 342 Messen | 348 Nothalt | 331 Personal | 93 Planung | 347 Prüfung von Schweissern | 32 Rohrleitungen | 320 Rückkühlung | 118 Schallschutz | 345 Schweissen | 302 Signalisation | 325 Trinkwasser | 292 Türen | 269 Verbraucher | 318 Verdichter | 303 Warnsystem | 72 Wasser | 310 Wohnungslüftung | Schlagwörter zwischen den Spalten E und BU
| Standardnummer | Titel | Jahr | Dokumententyp
| AD 2000 Regelwerk | DE: AD 2000 Regelwerk | [15 empty] | X | [12 empty] | X | X | [26 empty] | X |  |  |  | X
| ChemRRV 814.81 | DE: Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung) | 2020 | Verordnung |  |  |  |  | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | [19 empty] | X
| DGV 930.114 | DE: Verordnung über die Sicherheit von Druckgeräten (Druckgeräteverordnung) | 2016 | [27 empty] | X
| DIN 2403 | DE: Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff EN: Identification of pipelines according to the fluid conveyed FR: Caractérisation de canalisations selon le fluide convoyé | 2018 | Norm-Entwurf | [34 empty] | X | [8 empty] | X
| Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU | DE: Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU | 2014 | Richtlinie | [26 empty] | X
| EKAS Nr. 6507 | DE: Richtlinie Ammoniak, Lagerung und Umgang | 1995 | Richtlinie | [20 empty] | X | [20 empty] | X
| EKAS Nr. 6516 | DE: Richtlinie Druckgeräte | 2017 | Richtlinie | [26 empty] | X
| EntsV 823.201 | DE: Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) | 2020 | Verordnung | [52 empty] | X
| LSV 814.41 | DE: Lärmschutz-Verordnung | 2019 | Verordnung | [57 empty] | X
| Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | DE: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | 2006 | Richtlinie | [11 empty] | X | [16 empty] | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  | X | X
| SIA 102 | DE: Ordnung für Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten | 2020 | Ordnung | [34 empty] | X |  |  |  | X | [13 empty] | X
| SIA 108 | DE: Ordnung für Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebäudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik | 2020 | Ordnung | [34 empty] | X |  |  |  | X | [13 empty] | X | X
| SIA 112 | DE: Modell Bauplanung | 2014
| SIA 112/1 | DE: Nachhaltiges Bauen - Hochbau. Ergänzungen zum Leistungsmodell SIA 112 | 2017 | [35 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 118 | DE: Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten FR: Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction IT: Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione | 2013 | Norm | [9 empty] | X | [24 empty] | X
| SIA 118/370 | DE: Allgemeine Bedingungen für Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrstiege FR: Conditions générales relatives aux ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants IT: Condizioni generali relative ad ascensori, scale mobili e tappeti mobili | 2016 | Norm | [9 empty] | X | [24 empty] | X
| SIA 118/380 | DE: Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik FR: Conditions générales relatives aux installations du bâtiment | 2007 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 142 | DE: Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe | 2009 | Ordnung | [52 empty] | X
| SIA 142i-201d | DE: Teambildung bei Projektwettbewerben (Wegleitung zur Ordnung SIA 142) | 2009 | Wegleitung | [52 empty] | X
| SIA 180 | DE: Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden FR: Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments IT: Isolamento termico, protezione contro l'umidità e clima interno degli edifici | 2014 | Norm | [34 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X | [9 empty] | X
| SIA 181 | DE: Schallschutz im Hochbau FR: Protection contre le bruit dans le bâtiment IT: La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie | 2020 | Norm | [57 empty] | X
| SIA 279 | DE: Wärmedämmende Baustoffe | 2018 | Norm | [22 empty] | X
| SIA 380 | DE: Grundlagen für energetische Berechnungen von Gebäuden | 2015
| SIA 380/1 | DE: Heizwärmebedarf FR: Besoins de chaleur pour le chauffage IT: Fabbisogno termico per il riscaldamento | 2016 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 380/3 | DE: Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden | 1991 | Norm | [22 empty] | X
| SIA 380/4 | DE: Elektrische Energie im Hochbau FR: L'énergie électrique dans le bâtiment IT: L'energia elettrica nell'edilizia | 2006 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 382 | DE: Lüftungs- und Klimaanlagen FR: Installations de ventilation et de climatisation | 2011
| SIA 382/1 | DE: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen FR: Bases générales et performances requises | 2014 | Norm | [34 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | X
| SIA 382/2 | DE: Klimatisierte Gebäude - Leistungs- und Energiebedarf FR: Bâtiments climatisés - Puissance requise et besoins d'énergie IT: Edifici climatizzati - Fabbisogno di potenza e d'energia | 2011 | Norm | [34 empty] | X | [8 empty] | X | [9 empty] | X
| SIA 384 | DE: Heizungsanlagen in Gebäuden EN: Heating systems in buildings FR: Installations de chauffage dans les bâtiments IT: Impianti di riscaldamento degli edifici
| SIA 384/1 | DE: Grundlagen und Anforderungen FR: Bases générales et performances requises | 2009 | Norm | [34 empty] | X |  |  | X
| SIA 384.201 | DE: Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast EN: Method for calculation of the design heat load FR: Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base | 2017 | Norm | [34 empty] | X |  |  | X
| SIA 384/3 | DE: Energiebedarf FR: Besoins en énergie IT: Bisogno d'energia | 2020 | Norm | [34 empty] | X |  |  | X |  | X | [25 empty] | X
| SIA 384/6 | DE: Erwärmesonden FR: Sondes géothermiques IT: Sonde geotermiche | 2021 | Norm | [30 empty] | X | [16 empty] | X
| SIA 384/7 | DE: Grundwasserwärmenutzung FR: Utilisation de la chaleur de l'eau souterraine IT: Utilizzo del calore dell'acqua sotterranea | 2015 | Norm | [35 empty] | X | [29 empty] | X
| SIA 385 | DE: Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden FR: Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments IT: Impianti per l'acqua calda sanitaria negli edifici
| SIA 385/1 | DE: Grundlagen und Anforderungen FR: Bases générales et performances requises | 2020 | Norm | [17 empty] | X | [47 empty] | X
| SIA 385/2 | DE: Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung FR: Besoins en eau chaude, exigences globales et dimensionnement IT: Fabbisogno per l'acqua calda, requisiti globali e dimensionamento | 2015 | Norm | [17 empty] | X | [47 empty] | X
| SIA 385/9 | DE: Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen in Gemeinschaftsbädern - Anforderungen und ergänzende Bestimmungen für Bau und Betrieb FR: Eau et installations de régénération de l'eau dans les piscines publiques | 2011 | Norm | [8 empty] | X | [56 empty] | X
| SIA 386.050 | DE: Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für wärmeerzeugende Anlagen EN: Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems FR: Dispositifs de régulation et de limitation de température pour les systèmes générateurs de chaleur | 2012 | Norm | [50 empty] | X
| SIA 386.111 | DE: Engergieeffizienz von Gebäuden - Teil 1: Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement - Module M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 EN: Energy Performance of Buildings - Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management - Modules M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 FR: Performance énergétique des bâtiments - Partie 1: Impact de l´automatisation, de la régulation et de la gestion technique - Modules M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2017 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 386.151 | DE: Systeme der Gebäudeautomation (GA) - Teil 1: Projektplanung und -ausführung (ISO 16484-1:2010) EN: Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2010) FR: Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment - Partie 1: Spécification et mise en oeuvre d'un projet (ISO 16484-1:2010) | 2011 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 386.201 | DE: Gebäudemanagement - Begriffe und Leistungen FR: Gestion technique du bâtiment - Terminologie et étendue des services | 2006 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 386.203 | DE: Energieeffizienz von Gebäuden - Automation von HLK-Anwendungen - Teil 1: Elektronische Regel- und Steuereinrichtungen für einzelne Räume oder Zone - Module M3-5, M4-5, M5-5 EN: Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications - Part 1: Electronic individual zone control equipment - Modules M3-5, M4-5, M5-5 FR: Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) - Partie 1: Régulateur électronquie de zone pour le chauffage - Modules M3-5, M4-5, M5-5 | 2017 | Norm | [34 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X
| SIA 410 | DE: Kennzeichnung von lnstallationen in Gebäuden - Sinnbilder für die Haustechnik EN: Designation of mechanical installations in buildings - Symbols for installations in buildings FR: Désignation des installations du bâtiment - Signes conventionnels pour le domaine des installations du bâtiment IT: Designazione degli impianti tecnici negli immobili - Simboli grafici per la impiantistica negli edifici | 1986 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2023 | DE: Lüftung in Wohnbauten | 2008 | Merkblatt | [46 empty] | X | [19 empty] | X
| SIA 2025 | DE: Begriffe in Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik | 2012 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2026 | DE: Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden | 2017 | Merkblatt | [60 empty] | X |  |  |  |  | X
| SIA 2028 | DE: Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik | 2010 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2031 | DE: Energieausweis für Gebäude FR: Certificat énergétique des bâtiments IT: Certificato energetico per edifici | 2016 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2032 | DE: Graue Energie von Gebäuden | 2010 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2039 | DE: Mobilität - Energiebedarf in Abhängigkeit vom Gebäudestandort FR: Mobilité - Consommation énergétique des bâtiments en fonction de leur localisation IT: Mobilità - Fabbisogno energetico in funzione dell'ubicazione dell'edificio | 2016 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2040 | DE: SIA-Effizienzpfad Energie | 2017 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2044 | DE: Klimatisierte Gebäude - Standard-Berechnungsverfahren für den Leistungs- und Energiebedarf | 2019 | Merkblatt | [34 empty] | X | [8 empty] | X
| SIA 2046 | DE: Integrale Tests von Gebäudetechniksystemen EN: Integral tests of technical building systems FR: Tests intégraux des systèmes des installations du bâtiment IT: Verifiche integrali di sistemi dell'impiantistica degli edifici | 2015 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2047 | DE: Energetische Gebäudeerneuerung FR: Rénovation énergétique des bâtiments IT: Rinnovo energetico degli edifici | 2015 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA 2048 | DE: Energetische Betriebsoptimierung FR: Optimisation énergétique de l'exploitation IT: Ottimizzazione energetica dell'esercizio | 2015 | Merkblatt | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SIA D 0216 | DE: SIA Effizienzpfad Energie | 2006 | Dokumentation | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SN EN 378 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen EN: Refirgerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements FR: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environment
| SN EN 378-1 | DE: Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien EN: Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria FR: Partie 1: Exigence de base, définitions, classification et critères de choix | 2021 | Norm |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | X |  |  | X | X | X | X | X | [11 empty] | X | X | X
| SN EN 378-2 | DE: Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation EN: Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation FR: Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation | 2017 | Norm | [10 empty] | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X | X |  | X | X | [11 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
| SN EN 378-3 | DE: Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen EN: Part 3: Installation site and personal protection FR: Partie 3: Installation in situ et protection des personnes | 2021 | Norm | X | X | X | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X
| SN EN 378-4 | DE: Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung EN: Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery FR: Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération | 2020 | Norm | [23 empty] | X | X |  |  |  | X | [12 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
| SN EN 1515-4 | DE: Flansche und ihre Verbindungen - Schrauben und Muttern - Teil 4: Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG EN: Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC FR: Brides et leurs assemblages - Boulonnerie - Partie 4: Sélection de la boulonnerie pour équipements relevant de la Directive Equipements sous pression 97/23/CE | 2021 | Norm | [26 empty] | X
| SN EN 1717 | DE: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfliessen EN: Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow FR: Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour | 2001 | Norm | [60 empty] | X |  |  |  |  | X
| SN EN 1736 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Flexible Rohrleitungsteile, Schwingungsabsorber, Kompensatoren und Nichtmetall-Schläuche - Anforderungen, Konstruktion und Einbau EN: Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation FR: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Eléments flexibles de tuyauterie, isolateurs de vibration, joints de dilatation et tubes non métalliques - Exigences, conception et installation | 2009 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 1861 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Systemfliessbilder und Rohrleitungs- und Instrumentenfliessbilder - Gestaltung und Symbole EN: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols FR: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Schémas synoptiques pour systèmes tuyauteries et instrumentation - Configuration et symboles | 1999 | Norm | [34 empty] | X | [18 empty] | X
| SN EN 10216-2 | DE: Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen - Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen EN: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties FR: Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 2: Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée | 2020 | [27 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 10217-7 | DE: Geschweisste Stahlrohre für Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen - Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stählen EN: Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes FR: Tubes soudés en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 7: Tubes en aciers inoxydables | 2021 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 10253 | DE: Formstücke zum Einschweissen EN: Butt-welding pipe fittings FR: Raccords à souder bout à bout
| SN EN 10253-2 | DE: Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stähle mit besonderen Prüfanforderungen EN: Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements FR: Partie 2: Aciers non alliés et aciers ferritiques alliés avec contrôle spécifique | 2021 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 10253-4 | DE: Teil 4: Austenitische und austenitisch-ferritische (Duplex-)Stähle mit besonderen Prüfanforderungen EN: Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements FR: Partie 4: Aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques avec contrôle spécifique | 2008 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 12102 | DE: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen, Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - Bestimmung des Schallleistungspegels EN: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level FR: Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur, refroidisseurs industriels et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique - Détermination du niveau de puissance acoustique
| SN EN 12102-1 | DE: Teil 1: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen zur Raumbeheizung und -kühlung, Entfeuchter und Prozesskühler EN: Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers FR: Partie 1: Climatiseurs, groups refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur pour le chauffage et la réfrigération, déshumidificateurs et refroidisseurs industriels | 2018 | Norm | [50 empty] | X | [6 empty] | X
| SN EN 12263 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitsschalteinrichtungen zur Druckbegrenzung - Anforderungen und Prüfungen EN: Select Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests FR: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Dispositifs-interruptuers de sécurité limitant la pression - Exigences et essais | 1999 | Norm | [26 empty] | X |  | X
| SN EN 12735 | DE: Kupfer und Kupferlegierungen - Nahtlose Rundrohre für die Kälte- und Klimatechnik EN: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration FR: Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure pour l'air conditionné et la réfrigération
| SN EN 12735-1 | DE: Teil 1: Rohre für Leitungssysteme EN: Part 1: Tubes for piping systems FR: Partie 1: Tubes pour canalisations | 2020 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 12735-2 | DE: Teil 2: Rohre für Apparate EN: Part 2: Tubes for equipment FR: Partie 2: Tubes pour le matériel | 2016 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 12830 | DE: Temperaturregistriergeräte für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von gekühlten, gefrorenen, tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiskrem - Prüfungen, Leistung, Gebrauchstauglichkeit EN: Temperature recorders for the transport, storage and distribution of chilled, frozen, deep-frozen/quick-frozen food and ice cream - Tests, performance, suitability FR: Enregistreurs de température pour le transport, l'entreposage et la distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes glacées - Essais, performance, aptitude à l'emploi | 2019 | Norm | [50 empty] | X
| SN EN 12900 | DE: Kältemittel-Verdichter - Nennbedingungen, Toleranzen und Darstellung von Leistungsdaten des Herstellers EN: Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data FR: Compresseurs pour fluides frigorigènes - Conditions de détermination des caractéristiques, tolérances et présentation des performances du fabricant | 2013 | Norm | [47 empty] | X | [15 empty] | X
| SN EN 13134 | DE: Hartlöten - Hartlötverfahrensprüfung EN: Brazing - Procedure approval FR: Brasage fort - Qualification de mode opératoire de brasage fort | 2000 | Norm | [45 empty] | X
| SN EN 13136 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Druckentlastungseinrichtungen und zugehörige Leitungen - Berechnungsverfahren EN: Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation FR: Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Dispositifs de limitation de pression et tuyauteries associées - Méthodes de calcul | 2019 | Norm | [12 empty] | X | [12 empty] | X | X
| SN EN 13313 | DE: Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sachkunde von Personal EN: Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel FR: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Compétence du personnel | 2012 | Norm | [52 empty] | X
| SN EN 13445-3 | DE: Unbefeuerte Druckbehälter - Teil 3: Konstruktion EN: Unfired pressure vessels - Part 3: Design FR: Récipients sous pression - Partie 3: Conception | 2014 | Norm | [10 empty] | X | [15 empty] | X
| SN EN 13480 | DE: Metallische industrielle Rohrleitungen EN: Metallic industrial piping FR: Tuyauteries industrielles métalliques
| SN EN 13480-1 | DE: Teil 1: Allgemeines EN: Part 1: General FR: Partie 1: Généralités | 2017 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 13480-2 | DE: Teil 2: Werkstoffe EN: Part 2: Materials FR: Partie 2: Matériaux | 2017 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 13480-3 | DE: Teil 3: Konstruktion und Berechnung EN: Part 3: Design and calculation FR: Partie 3: Conception et calcul | 2017 | Norm | [12 empty] | X | [13 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 13480-4 | DE: Teil 4: Fertigung und Verlegung EN: Part 4: Fabrication and installation FR: Partie 4: Fabrication et installation | 2017 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 13480-5 | DE: Teil 5: Prüfung EN: Part 5: Inspection and testing FR: Partie 5: Inspection et contrôle | 2017 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 13485 | DE: Thermometer zur Messung der Luft- und Produkttemperatur für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von gekühlten, gefrorenen, tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiskrem - Prüfung, Leistung, Gebrauchstauglichkeit FR: Thermomètres pour le mesurage de la température de l'air et des produits pour le transport, l'entreposage et la distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et des crèmes glacées - Essais, performance, aptitude à l'emploi | 2002 | Norm | [50 empty] | X
| SN EN 14276 | DE: Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen EN: Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps FR: Equipements sous pression pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur
| SN EN 14276-1+A1 | DE: Teil 1: Behälter - Allgemeine Anforderungen EN: Part 1: Vessels - General requirements FR: Partie 1: Récipients - Exigences générales | 2020 | Norm | [10 empty] | X | [15 empty] | X
| SN EN 14276-2+A1 | DE: Teil 2: Rohrleitungen - Allgemeine Anforderungen EN: Part 2: Piping - General requirements FR: Partie 2: Tuyauteries - Exigences générales | 2020 | Norm | [26 empty] | X | [28 empty] | X
| SN EN 14511 | DE: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung und Prozess-Kühler mit elektrisch angetriebenen Verdichtern EN: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors FR: Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique
| SN EN 14511-1 | DE: Teil 1: Begriffe EN: Part 1: Terms and definitions FR: Partie 1: Termes et définitions | 2018 | Norm | [37 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN 14511-2 | DE: Teil 2: Prüfbedingungen EN: Part 2: Test conditions FR: Partie 2: Conditions d'essai | 2018 | Norm | [37 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN 14511-3 | DE: Teil 3: Prüfverfahren EN: Part 3: Test methods FR: Partie 3: Méthodes d'essai | 2018 | Norm | [37 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN 14511-4 | DE: Teil 4: Anforderungen EN: Part 4: Requirements FR: Partie 4: Exigences | 2018 | Norm | [37 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN 16750 | DE: Ortsfeste Löschanlagen - Sauerstoffreduktionsanlagen - Konstruktion, Einbau, Planung und Installation EN: Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance FR: Installation fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'appauvrissement en oxygène - Conception, installation, planification et maintenance | 2021 | Norm | [42 empty] | X | [19 empty] | X
| SN EN 17032/A1 | DE: Schnellkühl- und Schockfrostkabinen für den gewerblichen Gebrauch - Klassifizierung, Anforderungen und Prüfbedingungen EN: Blast chillers and freezers cabinets for professional use - Classification, requirements and test conditions FR: Cellules de refroidissement et congélateurs pour usage professionnel - Classification, exigences et conditions d´essai Délai de livraison: 5 - 10 Jours | 2019 | Norm | [42 empty] | X | [7 empty] | X | [11 empty] | X
| SN EN ISO 5817 | DE: Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten (ISO 5817:2014) EN: Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014) FR: Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817:2014) | 2014 | Norm | [13 empty] | X | [44 empty] | X
| SN EN ISO 9606-1 | DE: Prüfung von Schweissern - Schmelzschweissen - Teil 1: Stähle (ISO 9606-1:2012 + Cor 1:2012 und Cor 2:2013) EN: Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013) FR: Épreuve de qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1: Aciers (ISO 9606-1:2012, y compris Cor 1:2012 et Cor 2:2013) | 2018 | [43 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X
| SN EN ISO 13585 | DE: Hartlöten - Prüfung von Hartlötern und Bedienern von Hartlöteinrichtungen (ISO 13585:2012) EN: Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012) FR: Brasage fort - Essais de qualification des braseurs et des opérateurs braseurs en brasage fort (ISO 13585:2012) | 2012 | Norm | [13 empty] | X | [31 empty] | X | [12 empty] | X
| SN EN ISO 13849-1 | DE: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1:2015) EN: Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015) FR: Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1: Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015) | 2016 | Norm | [42 empty] | X | [7 empty] | X | [11 empty] | X
| SN EN ISO 13850 | DE: Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze (ISO 13850:2015) | 2016 | Norm
| SN EN ISO 17636-1 | DE: Zerstörungsfreie Prüfung von Schweissverbindungen - Durchstrahlungsprüfung - Teil 1: Röntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (ISO 17636-1:2013) EN: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013) FR: Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par radiographie - Partie 1: Techniques par rayons X ou gamma à l'aide de film (ISO 17636-1:2013) | 2013 | Norm | [37 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN ISO 18279 | DE: Hartlöten - Unregelmässigkeiten in hartgelöteten Verbindungen (ISO 18279:2003) EN: Brazing - Imperfections in brazed joints (ISO 18279:2003) FR: Brasage fort - Défauts dans les assemblages réalisés par brasage fort (ISO 18279:2003) | 2004 | Norm | [37 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN ISO 23953 | DE: Verkaufskühlmöbel EN: Refrigerated display cabinets FR: Meubles frigorifiques de vente
| SN EN ISO 23953-1 | DE: Teil 1: Begriffe (ISO 23953-1:2015) EN: Part 1: Vocabulary (ISO 23953-1:2015) FR: Partie 1: Vocabulaire (ISO 23953-1:2015) | 2016 | Norm | [37 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [16 empty] | X
| SN EN ISO 23953-2 | DE: Teil 2: Klassifizierung, Anforderungen und Prüfbedingungen (ISO 23953-2:2015) EN: Part 2: Classification, requirements and test conditions (ISO 23953-2:2015) FR: Partie 2: Classification, exigences et méthodes d'essai (ISO 23953-2:2015) | 2016 | Norm
| StFV 814.012 | DE: Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung) | 2019 | Verordnung |  |  |  |  | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | [19 empty] | X
| Störfallvorsorge bei Kälteanlagen | DE: Störfallvorsorge bei Kälteanlagen | 2015 | [5 empty] | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | [19 empty] | X
| Suva Merkblatt | DE: Suva-Merkblatt: Kälteanlagen und Wärmepumpen sicher betreiben FR: Suva feuillet: Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur IT: Suva opuscolo: Funzionamento in sicurezza dei sistemi di refrigerazione e delle pompe di calore | 2018 | [17 empty] | X | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | X | [10 empty] | X
| SWKI 91-1 | DE: Be- und Entlüftung von Heizräumen | 1997 | Richtlinie | [34 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | X
| SWKI 92-1 | DE: Hydraulische Schaltungen von Wärmepumpen-Heizungsanlagen | 1992 | Richtlinie | [39 empty] | X | [25 empty] | X
| SWKI 96-5 | DE: Abnahmeprotokolle
| SWKI 96-5 001 | DE: Abnahmeprotokolle | 1997 | Richtlinie | X | X
| SWKI 96-5 002 | DE: Abnahmeprotokolle: Deckblatt/Mängelliste | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 003 | DE: Abnahmeprotokolle: Betriebsprobe Wärmeerzeugungsanlage | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 005 | DE: Abnahmeprotokolle: Heinzungs-Anlage | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 006 | DE: Abnahmeprotokolle: Lüftungs- bzw. Klima-Anlage | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 007 | DE: Abnahmeprotokolle: Kälte-/Rückkühl-Anlage | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 008 | DE: Abnahmeprotokolle: Wärmepumpen-Anlage | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 011 | DE: Abnahmeprotokolle: MSRL-System | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 012 | DE: Abnahmeprotokolle: MSRL für Elektro-Anlagen | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 013 | DE: Abnahmeprotokolle: MSRL für Sanitär-Anlagen | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 96-5 014 | DE: Abnahmeprotokolle: MSRL-Funktionskontrolle | 1997 | Abnahmeprotokoll | X | X
| SWKI 98-1 | DE: Messkonzept für Energie und Medien FR: Concept de mesure pour les énergies et les fluides | 2002 | Richtlinie | [50 empty] | X
| SWKI 2002-1 | DE: Wasser-Wärmespeicher FR: Accumulateurs de chaleur à eau | 2003 | Richtlinie | [17 empty] | X | [16 empty] | X |  |  |  |  | X | [13 empty] | X | [11 empty] | X
| SWKI 2003-3 | DE: Rückkühlung FR: Postrefroidissement (Aérorefroidisseurs) | 2005 | Richtlinie | [47 empty] | X | [8 empty] | X
| SWKI BA101-01 | DE: Leistungen der Fachingenieure für Gebäudeautomation FR: Prestations des ingénieurs spécialisés en gestion technique du bâtiment | 2010 | Richtlinie | [34 empty] | X |  |  |  | X | [13 empty] | X
| SWKI BT102-01 | DE: Wasserbeschaffenheit für Gebäudetechnik-Anlagen FR: Qualité de l'eau dans les installations techniques du bâtiment | 2012 | Richtlinie | [17 empty] | X | [18 empty] | X | [28 empty] | X
| SWKI VA101-01 | DE: Klassifizierung, Testmethoden und Anwendung von Luftfiltern FR: Classification, méthodes de test et application des filtres à air | 2007 | Richtlinie | [46 empty] | X
| SWKI VA102-01 | DE: Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben FR: Installations aérauliques dans l'industrie hôtelière | 2009 | Richtlinie | [46 empty] | X
| SWKI VA104 | DE: Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte FR: Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques
| SWKI VA104-01 | DE: Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte FR: Exigences hygiéniques pour les installations et appareils aérauliques | 2019 | Richtlinie | [46 empty] | X
| SWKI VA104-02 | DE: Messverfahren und Untersuchungen bei Hygienekontrollen und Hygiene-inspektionen FR: Méthodes de mesure et analyses lors des contrôles et des inspections sanitaires | 2007 | Richtlinie | [46 empty] | X |  |  |  | X
| SWKI VA300-01 (2000-3) | DE: Wärmerückgewinnung in Raumlufttechnischen Anlagen FR: Récupération de chaleur das les installations aérauliques | 2009 | Richtlinie | [46 empty] | X
| VDMA 24020 | DE: Betriebliche Anforderungen an Kälteanlagen EN: Operational Requirements for Refrigerating Systems
| VDMA 24020-1 | DE: Teil 1: Ammoniak-Kälteanlagen | 2021 | Technische Regel | [20 empty] | X | [20 empty] | X
| VDMA 24020-2 | DE: Teil 2: Kälteanlagen mit nicht brennbaren Kältemitteln (Sicherheitsgruppe A1 gemäss EN 378) | 2008 | Technische Regel |  |  |  |  | X | [36 empty] | X
| VDMA 24020-3 | DE: Teil 3: Kälteanlagen mit brennbaren Kältemitteln der Sicherheitsgruppe A3 gemäß DIN EN 378 EN: Part 3: Refrigerating Systems with Flammable Refrigerants (Safety Group A3 according to DIN EN 378) | 2013 | Technische Regel | [7 empty] | X | [33 empty] | X
| VDMA 24020-4 | DE: Teil 4: Kälteanlagen mit Kohlenstoffdioxid (CO2 - R744) EN: Part 4: Refrigerating systems with carbon dioxide (CO2 - R744) | 2011 | Technische Regel |  |  |  |  | X | [36 empty] | X
| VDMA 24020-5 | DE: Teil 5: Kälteanlagen mit Kältemitteln geringerer Brennbarkeit (Sicherheitsgruppe A2 gemäß DIN EN 378) EN: Part 5: Refrigerating Systems with Flammable Refrigerants (Safety Group A2 according to DIN EN 378) | 2013 | Technische Regel | [5 empty] | X | [35 empty] | X
| VEMV 734.5 | DE: Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit | 2021 | Verordnung | [28 empty] | X | X
| VGSEB 734.6 | DE: Verordnung über Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen | 2017 | Verordnung | [28 empty] | X |  |  |  | X
| VKF 1-15 | DE: Brandschutznorm | 2015 | Norm | [16 empty] | X | [27 empty] | X |  |  |  | X
| VKF 10-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Begriffe und Definitionen | 2019 | Richtlinie | [16 empty] | X
| VKF 13-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Baustoffe und Bauteile | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X
| VKF 14-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Verwendung von Baustoffen | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X
| VKF 15-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X
| VKF 16-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Flucht- und Rettungswege | 2017 | Richtlinie | [14 empty] | X |  | X
| VKF 17-15 | DE: Brandschutzrlichtlinie - Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [16 empty] | X | [14 empty] | X
| VKF 18-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Löscheinrichtungen | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [16 empty] | X | [14 empty] | X
| VKF 19-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Sprinkleranlagen | 2015 | Richtlinie | [16 empty] | X | [27 empty] | X |  |  |  | X
| VKF 20-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Brandmeldeanlagen | 2017 | Richtlinie | [15 empty] | X | X
| VKF 21-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [29 empty] | X
| VKF 22-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Blitzschutzsysteme | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [11 empty] | X
| VKF 24-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Wärmetechnische Anlagen | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [31 empty] | X | [12 empty] | X
| VKF 25-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Lufttechnische Anlagen | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X | [29 empty] | X
| VKF 26-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Gefährliche Stoffe | 2017 | Richtlinie |  |  |  | X | [12 empty] | X
| VKF 27-15 | DE: Brandschutzrichtlinie - Nachweisverfahren im Brandschutz | 2017 | Richtlinie | [16 empty] | X
| VSWKI BT101-04 | DE: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 4: Ingenieurverfahren zur Bemessung von Entrauchungsanlagen, Grundlagen FR: Installations d'extraction de fumée et de chaleur - Partie 4: Méthodes de dimensionnement des installations de désenfumage, Bases | 2011 | Richtlinie | [16 empty] | X | [29 empty] | X |  |  | X
| VSWKI RE101-01 | DE: Instandhaltung kältetechnischer Anlagen | 2006 | Richtlinie | [47 empty] | X